## Troškovnik
Prilog 1.
TROŠKOVNIK
gotovi testovi za spektroskopiju
Procijenjena vrijednost nabave - 8.500 eura
Redni broj | Predmet nabave | Jedinica mjere | Planirana količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) / eura | Ukupno / eura
1. | Kivetni test za određivanje AOX na spektrofotometru Hach Lange DR 3900 (0,05-3,00 mg/l), 24/1 | pak | 2 | 0 | 0
2. | Kivetni test za određivanje neionskih tenzida na spektrofotometru Hach Lange DR 3900 (0,2-6,0 mg/l), 25/1 | pak | 6 | 0 | 0
3. | Kivetni test za određivanje KPK na spektrofotometru Hach Lange DR 3900 (150-1000 mg/l), 25/1 | pak | 10 | 0 | 0
4. | Kivetni test za određivanje KPK na spektrofotometru Hach Lange DR 3900 (0-150 mg/l,ISO 15705), 25/1 | pak | 12 | 0 | 0
5. | Kivetni test za određivanje cijanida, slobodni (0,01-0,6 mg/l), 25/1 | pak | 2 | 0 | 0
6. | Kivetni test za određivanje sulfida na spektrofotometru Hach Lange DR 3900, (0,1-2,0 mg/l), 25/1 | pak | 1 | 0 | 0
7. | Kivetni test za određivanje fenola na spektrofotometru Hach Lange DR 3900, (0,002-0,2 mg/l), 2x (100/1) | pak | 1 | 0 | 0
8. | Kivetni test za određivanje fenola na spektrofotometru Hach Lange DR 3900, (0,05-5,0 mg/l), 24/1 | pak | 2 | 0 | 0
9. | Kivetni test za određivanje anionskih MBAS tenzida na spektrofotometru Hach Lange DR 3900 (0,05-2,0 mg/l), 25/11 | pak | 3 | 0 | 0
10. | Kivetni test za određivanje kationskih tenzida na spektrofotometru Hach Lange DR 3900 (0,2-2,0 mg/l), 25/1 | pak | 3 | 0 | 0
11. | Kivetni test za određivanje anionskih detergenta (viši rang) na spektrofotometru Hach Lange DR 3900 (0,1 - 4,0 mg/l), 25/1 | pak | 6 | 0 | 0
12. | Standard za KPK 500 mg/l; pakiranje sadrži 1x85 ml i 2x25 ml reagensa (kao Hach Lange ADDISTA 500 ili jednakovrijedan) | pak | 2 | 0 | 0
13. | Standard za KPK 50 mg/l; pakiranje sadrži 1x85 ml i 2x25 ml reagensa (kao Hach Lange ADDISTA 50 ili jednakovrijedan) | pak | 2 | 0 | 0
14. | Kivetni test za određivanje ukupnog fosfora na spektrofotometru Hach Lange DR 3900 (LCK 348 0,5-5,0 mg/l), 25/1 | pak | 7 | 0 | 0
15. | Kivetni test za određivanje ukupnog fosfora na spektrofotometru Hach Lange DR 3900 (LCK 349 0,05-1,5 mg/l), 25/1 | pak | 3 | 0 | 0
16. | Kivetni test za određivanje silikata na spektrofotometru Hach Lange DR 3900 (1-100 mg/l) 100/1 | pak | 1 | 0 | 0
17. | Kivetni test za određivanje sulfita na spektrofotometru Hach Lange DR 3900 (0,1-5,0 mg/l) 25/1 | pak | 1 | 0 | 0
18. | Kivetni test za određivanje ukupnog ugljika na spektrofotometru Hach Lange DR 3900 (2,0-65,0 mg/l) 25/1 | pak | 1 | 0 | 0
19. | Kivetni test za određivanje ukupnog dušika na spektrofotometru Hach Lange DR 3900 (1,0-16,0 mg/l) 25/1 | pak | 1 | 0 | 0
20. | Mikrodist nastavci za Hach Lange termoreaktor, 10/1 | pak | 2 | 0 | 0
CIJENA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
PDV 25% |  |  |  |  | 0
CIJENA S PDV-om |  |  |  |  | 0
• količine mogu odstupati zbog potreba posla
______________________________
|  | M.P. | (potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)